함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	환경부 수질검사 관련 수질검사 의뢰

1. 서울물연구원 신물질분석과-198(2015.10.6.)호와 관련입니다.

2. 관내 노후지역 법정수도꼭지 지점 시료를 채수하여 아래와 같이 수질검사 의뢰합니다.

가. 대 상 : ********************

나. 의뢰항목 : 1개항목 총트리할로메탄(THMs)

다. 수질검사 의뢰내역

채수일자	주소	채수위치	현장 측정항목			비고
			pH	잔류염소	수온
2015.10.19	***********	화장실 수도꼭지	7.3	0.20mg/l	19.5℃	강서1-1,2
	***********	마당 수도꼭지	7.2	0.22mg/l	20.1℃	강서2-1,2

붙 임 : 시료4점(별도지참).  끝.

주무관	정승열		수질팀장	김철		행정지원과장	10/19 이진우
협조자
시행	행정지원과-21350	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3832	/전송	02-3146-3878	/	duf1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)