		서부수도사업소
CU-20140109162351-A06-0962014001429-E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962014001429	신청일자	2014년 01월 09일
누수위치(주소)	서울특별시 서대문구 문화촌길 34 ( 홍제동 ) ( 120857 서대문구 홍제동 274-90 )
신청인	이명순	연락처	02--
신청인(주소)	서울특별시 서대문구 문화촌길 34 ( 홍제동 ) ( 서대문구 홍제동 274-90 )
현장도착시간	10시 00분	출동인원	5
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	김종한	처리일자	2014년 01월 09일
처리결과	30m/m 소켓접합

끝.

주무관							김종한				시설관리과장					01/09 이자화
협조자
시행			시설관리과-817										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3416-3716							/전송			3146-3739					/	kjhhan1004@seoul.go.kr													/	대시민공개