위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박윤근	임달식	전결 10/20 안서용

검사의 개요			검사의 구분	위험물(일반)취급소 소방검사(형제석유)
			검사 연월일	2015년 10월 14일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			지방소방경	***		737-5119
				예방과			지방소방교	***		737-5119
			검사 입회자	성명(관계)			***	생년월일		*********
제조소등	대상명(설치자)		*********				안전관리자	***
	설치장소		*************					전화	******** *************
	제조소등의구분		일반취급소		저장소 또는 취급소의 구분			취급소
	설치허가 연월일 및 허가번호		***********************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합여부					취급소내 방폭등 미설치 1개소
	저장 · 운반용기 적합여부					적정함
	저장 및 취급기준 적정여부					적정함
	안전관리자 선임여부					********
	정기점검 실시여부(해당사항)					해당없음
	위험물시설의 무단변경 여부					특이사항 없음
	교육 내용	위험물의 저장 · 취급기준 저장 ·운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 신고기간 등				교육인원 1명
	기 타
조치 계획	○ 시정보완명령 - 위험물안전관리법 시행규칙 제40조 일반취급소의 기준 및 별표14 Ⅶ. 옮겨담는 일반취급소의 특례 Ⅰ항 위반
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2015년 10월 19일 검사공무원 성 명 **** 서명 검사공무원 성 명 **** 서명