투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	약품용냉장고 예방점검 결과보고(2015년 10월)

우리부서 주요 의료기기인 약품냉장고에 대하여 예방점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

=== 아 래 ===

◦ 일시 : 2015. 10. 1.

◦ 대상 : 약품냉장고 4대

- 본관 약품냉장고(모델명:CBR-1000S, CBR-600S 2대)

- 동관 약품냉장고(모델명:CBR-1000S)

◦ 점검자 : 서민재[거성GMS(제조업체)]

◦ 점검내용 및 결과

연번	점검내용	점검결과(본관/동관)	비고
1	기계실 청소상태	양호/양호
2	알람테스트	이상무/이상무
3	글리세린용액 완충 상태	이상무/이상무
4	형광등 점등 상태	이상무/이상무
5	콘덴서, 컴프레셔 작동상태	이상무/이상무
6	센스폰 작동상태	이상무/이상무

.  끝

주무관	손진혁		약제1팀장	유희정		약제부장	10/20 남영진
협조자
시행	약제부-6196	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr/
전화		/전송	02)385-6185	/		/	대시민공개