위험물제조소등 소방검사 보고서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
지명천		조동건	전결 10/20 김경근
협 조

	명에 의하여 2015. 10. 15. 위험물일반취급소 정기소방검사와 관련 흥국에너지에 출장검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 10. 15.
보 고 자 : 지방소방위 성명 : 지명천

보       고       내       용

일    시

2015. 10. 15(목)  14:40

건    명

위험물 일반취급소 정기소방검사(흥국에너지)

내용

1. 검사개요

가. 검사의 구분 : 정기소방검사

나. 검사공무원 : 2명

○ 강서소방서 – 지방소방경 조동건, 지방소방위  지명천

다. 검사 입회자 : 신은경

2. 제조소등

가. 설치자 : 신은경 (2665-0606)

나. 설치장소 : 서울 강서구 방화대로 21길 26

다. 설치허가 시설 : 옮겨담는 일반취급소 시설

3. 검사내용 및 결과

내 용	위험물 허가 신고사항등	적합함
	위험물 시설기준 적합여부	적합함
	저장.취급 적합여부	적합함
	위험물시설의 무단변경 여부	특이사항없음
	기타 표지판 및 소화기 비치등 여부	적합함
교육내용	위험물 저장.취급 기준등 기타	교육인원: 1명
검사결과	위험물안전관리법 시행규칙 제40조에 적합함.

비  고

시행규칙 〔별표16〕 Ⅶ. 옮겨담는 일반취급소의 특례 적용