출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	10/20 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 19.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 10월 19일 (10:00~17:10)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.10.19)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ◇저압수전 시설물 전기안전공사 정기 안전점검. ■ 출장 결과 ○송죽원증압장외 37개소 관내 저압수전 전기설비 전기안전공사 직원과 합동으로 누설전류 및 접지저항, 기타 전기설비 정기 안전점검. ○홍은배수지,독박골배수지,홍제배수지,SP-21,SP-28 PLC-배터리(DC3V)교체.
비 고