문서번호	시설관리과-22908
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
윤복철	10/20 송근호

시설물 작업지시(노후밸브 교체) 조치계획 보고

노후밸브 교체를 위해 작업지시한 바, 단수 범위가 넓어 급수민원과 수질사고 발생 우려 등 문제를 해결하기 위해 무단수로 노후밸브를 교체코자 함.

※ 관련근거 : 시설물 작업지시(시보 52～54) [시설관리과-21590(‘15.10.5)호] 및

시설물공사 연기보고(시보 52～54) [시설관리과-22880(‘15.10.20)호 관련]

□ 작업지시 현황

○ 지시번호 : 시설물보수 52～54

○ 공 사 명 : 2015년 서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 도 급 자 : 금구건설(주) 대표자 이 덕 성

○ 공사기간 : 2015. 8. 8 ～ 11. 20

○ 작업내용 : 노후밸브 교체작업

연번	지시번호	공사 위치	도종	구경	수량	비 고
1	시보52	방배동 941-1	ASP	D=80	1
2	시보53	방배동 981-21	ASP	D=150	1
3	시보54	방배동 916-16	ASP	D=100	1

□ 조치계획

○ 상기 작업지시 노후밸브 교체를 위해서는 인근 밸브 개폐 불량 및 중간밸브가 없어 단수지역이 광범위하므로, 수질사고 발생 등 주민급수 불편사항을 최소화 하기 위해 무단수 밸브교체가 가능한 라인스토핑 공법 등으로 노후밸브를 교체코자 함.

- 소요예산 : 25,000천원 (구경 80×1개소, 구경 100×1개소, 구경 150×1개소)

- 예산과목 : 자본적지출,구축물,시설비및부대비,시설비(노후밸브정비)

따로붙임 : 시설물공사 연기보고서 1부.  끝.