출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	10/20 이만기

	명에 따라 법정수도꼭지 및 항청소 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 10. 20.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 10월 20일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서(법정수도꼭지, 수계 관말 수도꼭지 및 공원 음수대 수질검사)
출 장 자	공업7급 이병주, 유정미
내용	○ 법정수도꼭지 수질검사 - 옥수동 등 6개소 현장 3항목 및 채수 후 미생물 3항목 수질검사 - 현장 3항목 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 수계 관말 수도꼭지 수질검사 - 금호동 37-1 등 8개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 공원 음수대 수질검사 - 응봉공원 근리공원 1개소 6개 지점 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ※ 법정수도꼭지, 수계 관말 수도꼭지 및 공원 음수대 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고