“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	도시계획시설(녹지,주차장) 중복결정(안)에 대한 의견 통보

1. 중구 도심재생과-14282(2015. 10. 8.)호와 관련입니다.

2. 중구 신당동 826-23번지 도시계획시설(녹지) 상부에 도시계획시설(주차장)을 중복결정코자 하는 계획에 대한 검토의견을 다음과 같이 통보합니다.

가. 도시계획시설 현황 및 협의내용

○ 시설명 : 녹지(완충)

- 위  치 : 중구 신당동 826-23번지

- 규  모 : 1,410.2㎡

- 도시계획시설결정 : 건고시 제140호(1976. 8. 26)

○ 협의내용

- 도시계획시설(녹지, 주차장) 중복결정(안)에 대한 의견조회

나. 회신내용

○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제3조(도시계획시설의 중복결정)에 따라, 도시계획시설(녹지,주차장)을 중복결정하여 주차시설을 확충하고자 하는 것으로서,

○ 도시계획시설(녹지) 지상에 주차장 진·출입로 설치와 주차장 건물 4층 옥상에 녹지를 조성하는 기본계획에 대하여,

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제44조(녹지의 점용허가의 기준) 제2호(별표1)에 따라, 노외주차장은 지하에 설치하여야하고, 지하에 설치하는 시설은 그 시설의 최상단부와 지면과의 거리를 1.5m이상이 되도록 하여야 함.

○ 또한, 녹지에 주차장 건설을 한다면 기본계획, 기본설계, 실시설계를 확정하기 전에 단계별로 업무협의를 하시기 바라며, 주차장 지하층(1~3층) 암 터파기 작업시 진동 등으로 인한 절개지 암반을 보호하고 있는 표면 숏콘크리트 손괴 등 절개지 안전성을 사전에 검토하여 설계반영 등 적절하게 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	김영백		조경시설팀장	하재호		조경과장	10/20 이원영
협조자
시행	조경과-14861	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 9층 조경과	/
전화	02-2133-2116	/전송	02-2133-1082	/	kyb4321@seoul.go.kr	/	대시민공개