복    명    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 10/20 이만기

부분공개(7)

	명에 따라 관내 법정수도꼭지 수질검사 및 채수를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 10. 20.
복 명 자 : 주무관 유정미

□ 검사일자 : 2015. 10. 20.

□ 검 사 자 : 공업7급 이병주, 유정미

□ 검사내역 : 법정수도꼭지 6개소(일반지역6)

※ 법정수도꼭지 수질검사 전체지점(성동구, 광진구) 33개소 중 10월 현재 27개소 검사완료

□ 검사항목

- 현  장 : 잔류염소, 탁도, pH

- 실험실 : 일반세균, 총대장균군, 대장균,

□ 검사방법 : 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, pH메타 등으로  현장 측정, 미생물 검사를 위한 시료 채수

□ 검사결과 : 6개소(모두 먹는물 수질기준에 적합)

※ 미생물 검사 결과는 추후 별도 보고

□ 조치사항

- 미생물 검사용 시료를 채수하여 실험실에 검사 의뢰

- 고객님께 먹는물 수질기준과 법정 수도꼭지 검사 안내

- 추후 아리수 수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2658)으로 연락하도록 안내

붙임  법정수도꼭지 수질검사현황 1부.  끝.