함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 (신내초등학교)

신내초등학교에 설치된 아리수음수대 14대에 대하여 현장 점검하고 내용은 붙임과 같습니다.

가. 점검결과

1) 정수기 사용 유, 무 : 사용 안함

2) 유치원, 대학교 병행사용 유, 무 : 사용 안함

3) 음수대 고장 여부 : 없음

4) 음수대 철거 여부 : 없음

따로 붙임 : 음수대 점검 복명서(관리타드) 및 조사현황 각 1부.  끝.

주무관	김학준		요금과장	10/20 백대현
협조자
시행	요금과-31778	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	(02)3146-2684	/전송	(02)3146-2739	/	iloveski@seoul.go.kr	/	대시민공개