		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(송파동 43-1)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034246925	고객접수번호	1012015114160
****	*******	민원신청일	2015년 10월 20일
수용가주소	서울특별시 송파구 백제고분로45길 11 701호 (송파동) ( 056 - 22 송파구 송파동 43-1 701호 )
***	***	******	************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20030712	기물번호	*********55
현장방문일시	15시 10분	현장출동자	김교회
***	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3.5kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 7층 건물로서 정상출수되고 있으며 직결급수 대상이 아니나 직결로 급수하고 있어 고층에 소출수 현상이 발생됨. 6층 이상은 가압펌프설치하여 급수하기를 권장함.

끝.

주무관							김희철				주무관					임인택					급수운영과장					10/20 전명수
협조자
시행			급수운영과-18047										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-5149							/전송			02)3146-5189					/	huichul@seoul.go.kr													/	부분공개(6)