시 행	설비부-12994
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	배수웅	김영수	10/20 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 자문결과(제20차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-12550호				요청부서		환경설비과		자문일자		2015.10.20
공 사 명			남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사
공 사 개 요			공사규모				- 수전설비 450KW, 비상발전기 250KW - 지하차도 전등, CCTV, 재방송, 방재설비 - 가로등 및 교통신호등 1식, 여의도 지하 공공보행통로 전기공사
			공사기간				2009.08.03. ∼ 2015.10.31.
			감 리 사				㈜동명기술공단, ㈜동일기술공사
			설 계 사				㈜동양디앤에스, ㈜동명기술공단, ㈜트래픽스, ㈜삼우티이씨
			시 공 사				정안전기(주)
자문요청사유							5,000만원 이상 변경사항
□ 설계변경 사유 (요약) - 가로등 이설 등 물량 변경 및 지하차도내 방재설비(비상방송, 비상전화, 거리표시유도등) 물량 증감 - 신호등 설비 개봉고가하부 구간 횡단보도 설치에 따른 물량 변경 - 여의도 지하 공공보행통로 개선사업 추가 등
원설계자 의견
자문결과		조건부			붙임 자문위원 지적사항 보완 조건
자문결과 조치					· 자문위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김영수				간 사		배수웅
	위 원			곽용길				위 원		박병환
	위 원			신정규				위 원		김홍석