		북부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(*************

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	***	*****	*************
*****	*************************************************************
***	***	******	****
*****	****	**	*******
******	********	****	***********
현장방문일시	11시 30분	현장출동자	정성식
입회자	한창영	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	소화전 점검후 일시적인 현상으로 배수후 정상출수

끝.

주무관							정성식				주무관					代정성식					시설관리과장					10/20 代김충완
협조자
시행			시설관리과-17445										(						)		접수												(						)
우	01137					서울시 강북구 한천로 935																/
전화		02)3146-3403							/전송			(02)3146-3439					/	jss2020@seoul.go.kr													/	부분공개(5)