문서번호	급수운영과-20218
결재일자	2015.10.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		10/20 최임봉
협 조

단수계획 보고 (개량-62)

2015. 10

강남수도사업소

2015년 압구정동외 6개동 상수도공사(연간단가)로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 20.

보고자 : 지방시설주사보  이 정 훈

공 사 명	2015년 압구정동외 6개동 상수도공사(연간단가) - 개량62
공사 위치	강남구 논현동 110-1~112-3번지 앞
공사 개요	구경=150mm, 연장=110m
공사 사유	상수도관 개량 공사
공사 기간	2015. 10. 21(수)~22(목) – 주간공사
단수일시(예정)	2015. 10. 21(수)~22(목) 09:00 ~ 18:00
단수 지역	강남구 논현동 110,112번지 일대
단수 세대	40세대 - 단수 안내문 참조(붙임문서)
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
○ 단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 ○ 상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공 : 4명 - 안전요원 : 2명 - 기 타 : 2명	○감 독 : 7급 이정훈 ○직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵 - 7급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 *********** ************************************* ************************************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 각 1부.