함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	(주)지맥설계 대표 정경일 귀하(08589 서울특별시 금천구 가산디지털1로 119 SK트윈테크타워 B동 811호(가산동))
(경유)
제목	상수도 공급계획 질의 회신(남학동 12-3)

1. 제 15-1013-01호와 관련입니다.

2. 당사에서 문의하신 급수공급가능 여부 질의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축(계획) 개요

1) 위  치 : *****************

2) 용  도 : 제2종 근린생활시설(일반음식점, 사무소)

3) 연면적 : 1,465.92㎡

나. 질의 및 회신 내용

연번	질의내용	회신내용	비고
1	공급가능여부	공급 가능
2	인입 가능위치	인접도로상수관 분기 대지경계 3m 이내
3	인입관경	30mm
4	급수압력	약 3.8㎏/㎠	연면적 및 용도 변경 시 재산출
5	시설분담금	-분 담 금 : 2,618,000원 -정액공사비 : 2,671,500원	연면적 및 용도 변경 시 재산출

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	박혁순		급수운영과장	10/20 이승철
협조자
시행	급수운영과-22985	(		)	접수		(		)
우	01605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개