	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설 작동기능점검 결과 조치명령 대상 확인점검 계획 보고(창동건영아파트상가 등 5개소)

1. 관련문서

가. 예방과-11827(2015.9.25.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(창동건영아파트상가)』

나. 예방과-12070(2015.10.5.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(한마음클리닉종합빌딩)』

다. 예방과-12383(2015.10.12.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(동성빌딩)』

라. 예방과-12384(2015.10.12.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(동주빌딩)』

마. 예방과-12465(2015.10.13.)호 『소방시설 작동기능점검 관련 조치명령서(서연교통(주))』

2. 소방시설 작동기능점검 결과 조치명령서 발부대상에 대하여 아래와 같이 확인점검 계획을 수립 시행하고자 합니다.

가. 대상 및 확인조(부재 시 각조 업무대행)

구분 차례	대 상	위 치	확인자	명령일	보 완 완료일	확인일
1	동성빌딩	도봉구 도봉로109길 46(쌍문동)	1조	15.10.12.	15.10.20.	15.10.23.
2	동주빌딩	도봉구 우이천로32길 38(쌍문동)	2조	15.10.12.	15.10.20.	15.10.23.
3	한마음클리닉종합빌딩	도봉구 방학로 163(방학동)	1조	15.10.5.	15.10.22.	15.10.23.
4	창동건영아파트상가	도봉구 우이천로20길 7(창동)	2조	15.9.25.	15.10.23.	15.10.27.
5	서연교통(주)	도봉구 도봉로152길 13(도봉동)	1조	15.10.13.	15.10.23.	15.10.27.

나. 확인점검 내용 : 조치명령 이행여부 확인점검

다. 확인결과 조치 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제12조

붙임  특수장소 점검확인서 서식 1부.  끝.

담당자	김민정		검사지도팀장	홍성익		예방과장	전결 10/20 최승달
협조자
시행	예방과-12746	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	pigjune12@seoul.go.kr	/	대시민공개