	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 확인점검 결과보고 (강동와이시티, 오성섬유공업사, 진산빌딩, 프라이어팰리스)

1. 관련근거

ㅇ예방과 16710-(2015.09.17)호 『조치명령 발부대상 확인점검 계**********

ㅇ예방과 15607-(2015.09.02)호 『조치명령 발부대상 확인점검 계***********

ㅇ예방과 16201-(2015.09.09)호 『조치명령 발부대상 확인점검 계********

ㅇ예방과 16180-(2015.09.09)호 『조치명령 발부대상 확인점검 계***********

2. 조치명령서 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대 상 명 (소재지)	보완기한	확인사항	확인자	확인일	확인 결과
강동와이시티 ***********************	2015.10.15.	붙임 참조	장,윤 혁 사.피성준	2015.10.16.	완비
오성섬유공업사 **********************	2015.09.20.			2015.09.21.	완비
진산빌딩 **********************	2015.10.02.			2015.10.05.	완비
프라이어팰리스 ******************	2015.10.02.			2015.10.05.	완비

붙임 : 조치명령 및 정비사진 각1부.  끝.

★담당자	윤혁		검사지도팀장	홍성원		예방과장	10/20 김주호
협조자	담당자	피성준		담당자	신호칠
시행	예방과-18523	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-473-3119	/전송	02-471-2175	/	09chaos@seoul.go.kr	/	부분공개(6)