문서번호	시설보수과-4039
결재일자	2015.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
김원도		정규용	10/21 이용재
협조

사방교 정기점검 보고서

시 설 물 명

사방교

시설물

개  요

폭  : 40m

길이 : 31m

법정구분

(법정외)

준공

연도

1978.12.20.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방토목운영주사보

김 원 도

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방토목운영주사보

김 원 도

합 동 점 검 자

지방시설주사

정  규  용

□ 점검일시 : 2015. 10. 20.(화)

□ 점검구간 : 전체

□ 점검 구간 및 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	바닥면하면 (S3)외5개소	열화 및 누수			‘2015년일상유지 보수공사로 보수조치함

□ 새로운 이상 발생 현황

위치

손상내용

손상

규모

손상

등급

조치계획

전 문 가

자문여부

비 고

-특이사항없음

따로붙임 : 위치도,전경사진및 첨부사진 2부.  끝.

위 치 도
사진설명	사방교 사진
전경사진

바닥면하면(S3)보수후	바닥면하면(S3)보수후