함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	시민평가단 관리실태 평가에대한 조치결과 통보

1. ***********************호와 관련입니다.

2. 수돗물 시민평가단 관리실태 평가결과 미흡사항에 대한 조치결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조치결과

연번	위치	점검결과 (미흡사항)	조치결과	비고
*	******* *********	물탱크 출입구 문을 열어놓고 청결하지 않음	물탱크 출입문 및 주변을 청결하게 관리토록 독려
2	*********	물탱크 덮개 사용하지 않음	덮개를 사용하고 물탱크 주변 위생관리에 신경쓰도록 독려

끝.

							급수운영과장
★주무관							이상현			주무관					박혁순					급수운영과장					10/21 이승철
협조자
시행			급수운영과-23065									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		3146-2155						/전송			3146-2289					/	sanghyeon@seoul.go.kr												/	부분공개(6)