문서번호	정수시설과-3145
결재일자	2015.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수	代김석정	10/21 권오식
협 조

2015년 겨울철 정수장 관리대책

2015. 10.

구의아리수정수센터

2015년 겨울철 정수장 관리대책

2015년 겨울철 대비 정수장 시설물 관리계획을 수립․시행하여 취약시설의 위해요소를 사전 제거․정비하고, 각종 사고 대비 신속한 복구체계를 유지하고자 함.

Ⅰ

추진기간 및 근거

추진기간 : ‘15.11.15.~‘15.11.14(4개월간)

{사전준비 : ‘15.10.15 ~ ‘15.11.14(1개월)}

추진근거 : 2015년 겨울철 대비 취·정수장 안전점검 실시계획 알림

생산관리과-12465(‘15.10.14)

Ⅱ

추진 방향

시설물 관리

각종 설비 및 노출배관 보온조치

수충격 완화설비 작동 및 유지관리

겨울철 난방에 따른 화재예방

동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 상태

변압기 등 전력설비 상태

송수 모타펌프 운영실태

송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

운영관리

정수시설 최적 운영 관리 유지

맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리

생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영

정수약품 적적량 비축 및 관리

침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

약품저장·투입시설 및 이송배관 관리 및 보온

염소 및 약품 투입시설 및 저장실 난방관리

긴급복구 대책

긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

복구체계 및 보고체계 확립

발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

각종 복구 기자재 확보

비상근무 및 순찰 강화

평일주간 : 재난담당자 및 분야별 필수요원(1일 1회이상 순찰)

야간 및 공휴일 : 생산관리책임자외 9명(1일 1회이상 순찰)

직원 교육 실시

Ⅲ

시설물 일제점검

점검일 : ‘15.11.3(화)

점검반 편성 : 4개반 15명

분야별	점검반장	점검 반원
시설물(토목,건축)	정수시설과장	김달회, 김수영, 이희점, 박광수
기전설비 분야	정수시설과장	이무규, 김석정, 노성제, 강석윤
수질,가스분야	정수과장	박근희, 유덕종, 조평대, 정미선, 유동구
방호,소방시설 분야	행정관리과장	배준호, 김점철

주요점검 내용

동절기 안전사고가 발생 할 수 있는 지역 파악

노출 배관에 대한 보온조치

변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 상태 등

침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

각 시설의 출입문 여닫이 기능 및 잠금장치 작동여부

겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비 여부

발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비 여부

각종 복구 기자재 확보 여부

혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 대책

생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리 계획

정수약품 적정량 비축 여부

따로 붙임 : 점검표 1부.  끝.