		중부수도사업소
CU********1*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0912015114123	신청일자	2015년 10월 20일
누수위치(주소)	************************
신청인	***	연락처	************
신청인(주소)	*****************
현장도착시간	10시 30분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	성성기	처리일자	2015년 10월 21일
처리결과	탐지후 복구반이첩

끝.

★주무관							성성기				주무관					박혁순					급수운영과장					10/21 이승철
협조자
시행			급수운영과-23068										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2180							/전송			02-3146-2189					/														/	부분공개(6)