“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수 의뢰 요청(노원소방서)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주신 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 우리서에서 관리·운영중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보수를 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 아울러 기 의뢰 요청된 소화전 보수건에 대한 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황

관 할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
현장대응단 (하계)	지상식	1588호	서울특별시 노원구 공릉로 326 (미성크리닝 앞)	스핀들 불 량	사용불

붙임  고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	10/21 조성복
협조자
시행	재난관리과-7141	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	대시민공개