“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수 재의뢰 요청(노원소방서)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주신 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 북부수도사업소 급수운영과-19130(2015.10.06.)호와 관련 하여 소화전 검수한 바 소화전 몸통이 절단된 상태로 유지되고 있어 재보수 또는 이전설치를 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황

관 할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
상계 119안전센터	지상식	2108호	노원구 상계로70 (더페이스샾 앞)	몸통파손	사용불

붙임  1. 고장용수 확인결과 보고서 1부.

2. 소방용수시설 보수완료 검수 결과서 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	강현규		대응총괄팀장	박노호		재난관리과장	10/21 조성복
협조자
시행	재난관리과-7147	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동)	/
전화	02)976-8119	/전송	02)971-5118	/		/	대시민공개