복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-31780

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	임이슬	이승균	10/21 서수철

	명에 의하**성북구 성북동에 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 10. 21.
복명자 : 행정9급 성명 : 임이슬

*************************

******

지침비정상계량기 현장조사 복명서(성북동)

내용

1. 급수전 현황

소 재 지	사용자	고객번호	기물번호	구경	업종	현재지침	비 고
*****************	***	*********	***********	15mm	10	675	지침비정상

2. 현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                               단위 ㎥

검침일	14.09.29	14.11.29	15.01.29	15.03.29	15.05.29	15.07.29	15.09.29
지 침	417	457	496	510	523	535	670
사용량	39	40	39	14	13	12	135
특이사항	정상	정상	정상	인원감소	정상	정상	침비

2) 조사내용

- 위 수전은 지상3층 3가구 거주 가정용 수전임.(각 층마다 계량기 별도 설치)

- 15/01월 납기까지 2명 거주, 3월 납기부터 1명 거주하고 있음.

- 최근 1년간 월(2개월)평균 사용량이 26.2㎥ 내외의 수전으로 15/10월 납기 정례검침 시,

계량기 이상 지침이 발견된 사항으로서, 전월 사용량 12㎥대비 약 11배 증가한

135㎥의 사용량이 발생함. 9월 29일자 지침 670, 10월 21일자 지침 675로 22일간

사용량 5㎥으로 전월납기 사용량과 비슷함.

- 위 기간동안 조례위반 사항 및 특이사항은 발견하지 못했으며,사용량 격증 원인은 일,

십단위 침이 회전시 백단위 지침이 비정상적으로 움직여 발생한 사안으로 추정됨

3. 조사자 의견

- 15/10월 납기 부과사용량은 비정상적인 사용량이므로 백단위를 제외한 사용량 35㎥을

부과하고, 현재 설치되어 있는 계량기는 지침 비정상으로 사료되어 현장민원과에

교체 요청 통보후 종료 처리하고자 합니다.

비  고

붙임 : 계량기 사진 1부. 끝.