	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수대상 알림(종로구 종로 207-1)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리하는 소방용수시설중 제수변 및 소화전 스핀들 잠금에도 누수가 있어 이에, 긴급 보수대상을 다음과 같이 알리니 이에 조속히 보수하여 주시기 바랍니다.

종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	요청 내용	사용 여부	비고
지상식	연-277	종로구 종로 207-1	긴급보수 (누수)	사용가	누수진행중임

붙임  1. 누수 긴급 보수대상 위치. 1부.

2. 종로소방서 보수대상(전체). 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	전결 10/21 이동식
협조자
시행	재난관리과-8808	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개