문서번호	시민봉사담당관-33418
결재일자	2015.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	120관리팀장	시민봉사담당관
박만철	이권석	10/21 조세연

120다산콜센터 음수기 관리 강화 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

시민봉사담당관

(120관리팀)

120다산콜센터 음수기 관리 강화 계획

120다산콜센터 음수기에 대한 관리가 미흡하고 제품 노후화에 따른 부품 교체가 필요하는 등 관리에 전반적인 개선이 필요함

필요성

식수 장치에 대한 체계적이고 주기적인 관리 및 점검이 필요

제품이 설치된지 오래되어 정수기 코크 부분이 불결

	해우함 건의 사항(9월)
1층 상담실 내 정수기 청소가 제대로 되고 있는지 궁금합니다. 물이 나오는 곳이 지저분하고 물 맛도 좀 이상하네요. 관리 청소 부탁드려요

음수기 현황

음수기 : 정수장에서 고도 정수처리 하여 사용자에게 공급하고 있는 깨끗하고 안전한 수돗물을 직결로 연결하여 공급하는 기계 장치(정수기와 달리 필터가 없는게 특징임)

설치대수 : 8대

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	지하1층 구내식당	2009.7.1	㈜케이에스피	02)761-6340
2	1층 사무실
3	1층 상담실(효성 저녁팀)
4	1층 상담실(효성 야간팀)
5	2층 휴게실
6	3층 휴게실
7	4층 휴게실
8	5층 대교육장 입구

수질검사 : 분기별 1회

- 최근 실시일 : 2015.7.13

- 점검 주체 : 동부수도사업소

관리강화 방안

음수대 총괄 관리대장(붙임1)을 작성 후 보관

각 음수대에 관리 점검표(붙임2)를 배치하여 주 1회 자체 점검

- 매주 수요일 시설 기사가 점검표에 의거 음수기 상태 점검

노후화된 부품 교체

- 물때가 자주 끼는 플라스틱 코크 부분은 스테인리스로 교체

플라스틱 코크 (현재 사용)		스테인리스 코크 (교체 예정)

소요 예산

코크 교체 비용 : 금561,000원(금오십육만일천원)

- 음수대 코크 33천원 X 16개(온수, 냉수) + 출장비 33천원

※ 예산과목 : 시민봉사담당관, 시민중심의민원행정서비스제공, 고품질민원서비스제공, 120다산콜센터관리및고도화, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

행정 사항

노후화된 부품 교체는 제품 제조 업체에 의뢰

- 대상 업체 : ㈜케이에스피  ☏ 031)952-1111

금액이 소액으로 법인 카드 결제 후 일상경비 지출

향후 일정

‘15. 10. 21	: 음수기 코크 교체

‘15. 10. 21 ~	: 음수기 점검 주 1회 실시

붙 임 : 1. 음수대 총괄 관리대장 1부.

2. 음수대 점검표 1부. 끝.