함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(10/20)

1. 2015.10.20.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-10-20-(화) (A)		402,851	115,311	103,491	26,678	137,817	19,554
2015-10-19-(월) (B)		382,115	105,994	97,076	23,782	138,096	17,167
전년도	2015-10-20-(월) (C)	386,062	98,641	100,422	26,051	147,225	13,723
10-20(화)	전일대비(A-B)	20,736	9,317	6,415	2,896	-279	2,387
차이량	전년대비(A-C)	16,789	16,670	3,069	627	-9,408	5,831
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 10월 평균		386,191	105,687	97,012	25,944	146,554	10,994
2015.10.01~금일 평균		386,483	113,456	93,020	24,497	135,563	19,948

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(10월20일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(10월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	10/21 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-23014	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개