<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서                       (150W LED 터널 등기구(북악-1구역))

문서번호	기전과-10551
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	기전과장	북부도로사업소장
	백윤광	代조태욱	10/21 代이석재

계 약 건 명			150W LED 터널 등기구(북악-1구역) 조달구매
납 품 자			상 호			(주)파인테크닉스						성 명		최 정 혁
계 약 금 액			금167,760,000원정(￦일억육천칠백칠십육만원)
계약체결년월일			2015년 8월 26일
납 품 기 한			2015년 10월 15일
납 품 년 월 일			2015년 10월 14일
검사(수)년월일			2015년 10월 20일
검사(수) 장 소			북악터널 관리사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015 년 10 월 20 일
															분임물품 출 납 원
	검수자				기전		과	공업6급	직급	성명	문석기		문석기		조태욱
	검수자				기전		과	공업8급	직급	성명	백윤광		백윤광

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
39**************2	LED터널용등기구,파인테크닉스,TL150U1-L857,150W	개	720,000	233		233

□ 검수사진

150W LED 터널 등기구(북악-1구역) - 233개

150W LED 터널 등기구(북악-1구역) - 233개