함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수서배수지 통수 관련 관계자회의 개최

1. 시설과-146(2014.01.07)호와 관련입니다.

2. 수서배수지 통수 일정 재협의 요청과 관련하여 아래와 같이 관계자회의를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일  시 : 1. 14(화) 14:00

나. 장  소 : 수서배수지 현장 감리사무실

다. 참석대상

- 본  부 : 배수과, 시설과, 시설관리과

- 사업소 : 강남수도사업소 급수운영과, 시설관리과 담당(직반장 포함)

라. 안  건 : 통수 추진에 따른 급수운영 검토 회의

마. 조치사항

- 시설과 : 지적사항(변실 내 청소 등) 보완처리 결과 및 송배수관, 배수지 관랑실                           등 시설물 현황 제출

- 강남수도사업소

① 수서배수지 급수구역 블록고립 및 수계전환(도면 포함) 등을 자세하게 작성                      하여 설명할 수 있도록 준비

② 수서I.C(D1800㎜×1350㎜) 밸브 조절(잠금 ⇒ 개방) 계획서 제출

※ D1350×300㎜ 사수 구간(L=15m) 부관을 장기간에 걸쳐 유속변화 최소화                       되도록 밸브 조절(잠금 → 개방) 포함

붙임 : 위치도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설과장,시설관리과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
★주무관	김진성		배수과장	박기범		급수부장	01/09 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-180	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개