“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)	시설관리공단(도로시설처장, 공동구관리처장)
제목	2015년 겨울철대비 도로시설물 부속 도로기전시설 점검계획 통보

1. 2015년 도로기전시설 점검계획에 의거 겨울철대비 점검을 아래와 같이 실시할 예정임을 알려드리니 기전시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2015. 10. 26 ~ 11. 13

나. 점검대상 : 터널, 지하차도 및 공동구 기전설비, 가로등, 경관조명

다. 주요점검내용 : 기전시설물의 정상적인 기능유지 및 효율적 관리여부

- 시설물별(관리실 포함) 방화대책

- 급·배수용 및 소화배관 보온 및 동파 예방대책

- 방재설비 유지관리 및 작동상태 등

라. 점검방법

- 시설물별 관리주체(사업소, 공단)와 합동점검

- 기전시설물별 점검표에 의한 현장점검(사업소, 공단)

마. 준비사항 : 점검차량 및 장비

바. 행정사항

- 사업소, 공단 : 관리 기전시설물에 대한 자체 순찰, 점검후 별첨양식                       (붙임  5)으로 결과보고               ---> ‘15.11.27(금)한

붙임  1. 연간 도로기전시설 점검계획 1부.

2. 점검대상 시설물 현황 1부.

3. 시설물별 점검표 1부.

4. 분전함 점검표 1부.

5. 기전시설물 점검보고(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 남부도로사업소장(기전과장),서울특별시 북부도로사업소장(기전과장),서울특별시 성동도로사업소장(기전과장),서울특별시 강서도로사업소장(기전과장),서울특별시시설관리공단이사장
주무관	박지영		기전시설팀장	양영민		도로시설과장	10/22 이덕기
협조자	주무관	배광희
시행	도로시설과-2117	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-1679	/전송	2133-1078	/	qkr1310@seoul.go.kr	/	대시민공개