	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량맨홀 정비대상 검수 결과보고

1. 재난관리과-7171(2015.10.21.) 「2015년 불량맨홀 정비대상 제출

(강동구청3차)」와 관련입니다.

2. 천호119안전센터 관내 불량맨홀 정비 대상에 대한 검수 결과를

다음과 같이 보고합니다.

가. 정비대상 : 소화전 2788호(강동구 상암로 86)

나. 검수결과 : 정비 비대상(지반침하 없음)

붙임  불량맨홀 점검 조사서 1부.  끝.

	천호119안전센터장
담당자	이영남		3팀장	김치경		119안전센터장	10/22 이용호
협조자
시행	천호119안전센터-4817	(		)	접수		(		)
우	05333	서울시 강동구 진황도로37 천호119안전센터	/
전화	02-474-0119	/전송	02-488-3780	/		/	대시민공개