길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20058

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	10/22 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/15(목)	10/16(금)	10/17(토)	10/18(일)	10/19(월)	10/20(화)	10/21(수)	계
2014년	106,455	101,308	102,886	111,289	119,964	104,435	104,793	751,130
2015년	101,188	87,176	102,503	95,261	70,254	92,717	96,501	645,600
증 ․ 감	-5,267	-14,132	-383	-16,028	-49,710	-11,718	-8,292	-105,530

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.8~10.14)	금주 공급(㎥) (10.15~10.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
625,636	645,600	19,964	3.19

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 19,964㎥(3.19% 증가)

- `15.10월 현재 전년 대비 공급량 :–2,073,425㎥(감소)

- 특이사항없음