함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	강우 초기 물재생센터 유입․방류수시험 실시관련 준비요청

강우 초기 물재생센터 유입수 농도 상승과 관련하여 우리시에서는 2014년도부터 물재생센터의 유입․방류수에 대해 초기우수 수질검사를   실시하고자 시행방안을 알려드리오니, 추진일정을 참고하여 귀 원(센터)의 해당사항을 준비하여 주시기 바랍니다.

<초기우수 시험 시행방안>

○ 시험주기 : 분기별 1회

○ 대상시료 : 13점/회(각 처리장별 유입수 및 방류수)

┏ 유입수 : 5점(중랑 2, 난지 1, 탄천 1, 서남 1)

┗ 방류수 : 8점(중랑 2, 난지 2, 탄천 2, 서남 2)

○ 기관별 시험항목

┏ 보건환경연구원 : 생태독성

┗ 물재생센터      :  BOD, 대장균군

※ COD, SS, T-N, T-P는 TMS 자료 활용

○ 추진일정

- ‘14.1월      : 담당자 회의개최(상세일정 추후통보)

- ‘14.2월      : 시행계획 수립

- ‘14.3~11월 : 분기별 시험 실시

- ‘14.12월     : 시험결과 종합보고.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시보건환경연구원장(수질부장),서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장),서울특별시난지물재생센터소장(관리과장),(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	01/09 김병위
협조자
시행	물재생시설과-340	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 덕수궁길15(서소문1동) 8층 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	대시민공개