출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	10/22 이만기

	명에 따라 잔류염소 모니터링, 공원 음수대 및 부적합 지점 개선완료 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 10. 22.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 10월 22일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서(잔류염소 모니터링, 공원 음수대 및 부적합 지점 수질검사)
출 장 자	공업7급 이병주, 유정미
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 금호동 37-1 등 6개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 부적합 지점 개선완료 수질검사 - 구의동 등 3개소 부적합 지점 급수관 교체에 따른 현장 5항목 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 공원 음수대 수질검사 - 아차산 공원 등 5개소 7개 지점 현장 5항목 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ※ 잔류염소 모니터링, 부적합 지점 및 공원 음수대 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고