	강서소방서
수신	강서구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 협의 결과 회신(한양연립 주택재건축)

1. 강서구청 주택과-38234(2015.10.16.)호, 「사업시행인가 신청에 따른 업무 협의(한양연립 주택재건축 정비사업화곡동 425-10)」와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에 적합하다고 판단되어 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치 : 강서구 방화동 553-4 외 1필지

나. 건 축 주 : 한양연립 주택재건축 정비사업조합 유재승

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상7층, 연면적 2,740.74㎡, 1개동

라. 건축용도 : 공동주택(아파트 36세대)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,자동소화장치,Co2호스릴설비,피난기구,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,유도등설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜서원엠이씨(제송파2010-2호)

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 건축물의 설계변경,증축 등으로 건축허가 사항의 변경이나 소방시설의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재 동의를 받아야 하며,

다. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

라. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며

마. 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기 위하여  임시소방시설 설치 의무화(2015.1.8.) 되었으니 착공시 적극적인 지도 바랍니다.

붙임:  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	10/22 김경근
협조자
시행	예방과-19587	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개