도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2015-249]

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	이문희	송광석	10/22 김환겸

[일련번호 : 일반-*******0003~7]

굴착기관	위례에너지서비스(가스)(김남훈)								복 구 방 법
공 사 명	위례열병합 발전소 천연가스 공급배관 건설공사 시험굴착
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자	●
	천호대로	상일동 12-2 외 4개소				2012년이전		강동구청
									관 리 청
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부
									차로복구
	1.5	25.0	37.5		2.5		가 능
조사 현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2015. 10. 21		2015. 10. 22				김 경 식
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간
	일반	횡단굴착	2015. 10. 25 ~ 2015. 11. 30
검토의견	- 직전 포장년도는 2012년 이전으로 굴착 가능함 - 가스관로 부설을 위한 시험굴착공사
위 치 도 및 현 황 사 진