투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	안전관리과장
(경유)
제 목	거푸집동바리(이차침전지 6-4 상부슬라브) 사전점검 요청

1. 안전관리과-480호(2014.04.03) 『대규모 콘크리트공사시 사전점검에 따른 협조요청』 및 안전관리과-1270호(2015.02.24) 『대규모 콘크리트공사시 사전점검 규모조정에 따른 협조요청』 과 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련 거푸집동바리 설치계획(이차침전지 6-4구간 상부슬라브)이 있어 사전점검을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

점검위치	동바리수량	동바리높이	슬라브두께	con'c타설량	con'c타설일
이차침전지 상부슬라브	20,018㎥/공	5.1m～9.5m	0.5m	1,600㎥	2015.10.30

붙임 : 1) 거푸집동바리 현황표 1부.

2) 구조검토서(별도송부) 1부.

3) 등록증, 안전인증서(별도송부) 1부.

4) 동바리 조립도(별도송부) 1부.

가) 종·단면도 : 수평, 수직재, 사재 설치상세도.

나) 수직재 최상단 및 최하단 수평재 배치 상세도.

다) 동바리 상부 U-헤드 상세도.

라) 하부기초 상세도.

마) 강관 비계 연결 이음 상세도. 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김상용		환경시설과장	윤방식		방재시설부장	10/22 임춘근
협조자
시행	방재시설부-14118	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	kimsy2405@seoul.go.kr	/	대시민공개