투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지(주)중랑사업소
(경유)
제목	분뇨처리시설 유량계 변환기 수리 승인

1. 중랑사업소 – 148837(‘15.10.19)호와 관련입니다.

2. “분뇨처리시설 유량계 변환기 수리 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 기계농축기 유입배관 #2 유량계의 장기간 사용으로 인한 소손으로 유량감시 불능

***********유입배관 #2 유량계(전자식 WTM1100-150A)는 구매·*************************************

********************

나. 검토결과

- 검토결과 : 정확한 유량산정을 위해 유량계 구매 및 수리 필요

- 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	10/22 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-8211	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개