함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	관내 배수지 거품 및 부유물 유무 점검 보고

1. 수질과-6752(2015.9.16)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 관리하고 있는 배수지에 대해 거품 및 부유물 발생 유무를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상배수지 : 북악터널배수지,  불광배수지, 증산배수지, 와우산배수지

나. 점검내용   : 거품 및 부유물 유무

다. 점검일자   : 2015. 10. 22

라. 점검결과

배 수 지 내 용	점 검 배 수 지
	북 악	불 광	증 산	와우산
거 품	없음	없음	없음	많음
부유물	없음	없음	없음	없음

끝.

주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	10/22 이희세
협조자
시행	행정지원과-29448	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개