함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(10/21)

1. 2015.10.21.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-10-21-(수) (A)		387,789	119,551	92,496	18,640	136,894	20,208
2015-10-20-(화) (B)		402,851	115,311	103,491	26,678	137,817	19,554
전년도	2015-10-21-(화) (C)	383,077	99,073	101,914	26,422	149,450	6,218
10-21(수)	전일대비(A-B)	-15,062	4,240	-10,995	-8,038	-923	654
차이량	전년대비(A-C)	4,712	20,478	-9,418	-7,782	-12,556	13,990
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 10월 평균		386,191	105,687	97,012	25,944	146,554	10,994
2015.10.01~금일 평균		386,546	113,746	92,995	24,218	135,626	19,960

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(10월21일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(10월) 1부.  끝.

주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	10/22 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-23140	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개