함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	물재생계획과장
(경유)
제 목	항동 보금자리주택지구 검토결과 통보

1. 물재생계획과-16440(2013.12.27)호와 관련입니다.

2. 구로구 항동 보금자리주택지구 오수처리방안에 대한 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 현재 서남센터 2013년(1월~10월) 일평균 하수처리량은 160만㎥로 2020 하수도정비기본계획상 일평균 계획하수량 144만㎥을 초과하여 운영되고 있음

나. 항동 보금자리주택지구는 2020 하수도정비기본계획상에 반영되어 있지 않음

다. 따라서 본 지구의 서남센터 유입처리는 2030 기본계획에 의한 서남처리구역 계획하수량, 하천 건천화 방지, 경제성, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 결정되어야 할 것으로 사료됨. 끝.

	물재생시설과장
전문관	김병오		물재생시설팀장	천정남		물재생시설과장	01/09 김병위
협조자
시행	물재생시설과-341	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3823	/전송	02-2115-7979	/		/	대시민공개