문서번호	도시철도토목부-299
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	9호선2과장	도시철도토목부장
김현근	김영흠	01/09 이은상

자문회의 참석 결과 보고

(서울지하철 915공구 건설공사 하수관 이설·복구)

2014. 01

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

자문회의 참석 결과 보고

(서울지하철 915공구 건설공사 하수관 이설·복구)

지하철9호선 915공구 건설공사와 관련 환기구, 출입구에 저촉되는 하수관로 이설 및 복구를 위하여 강남구청(치수방재과)에서 개최한 자문회의에 대한 결과 보고임.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2014년 1월 7일(화) 15:00~16:00

○ 장    소 : 강남구청 치수방재과 회의실

○ 참 석 자 : 외부위원 - 제일엔지니어링 부사장 이원탄

H2O컨설팅 대표 김승희

강남구청 - 교통안전국장, 도로관리과장, 치수방재과장

도시기반시설본부 – 9호선2과장외 2명

현장관계자 - 감리단장, 현장소장, 공무 팀장 등

□ 자문결과 – 조건부 통과

□ 주요 보완 사항

○ 기존 하수관로에 연결된 가정하수관, 빗물받이 등에 대한 조사 및 연결 철저

○ 맨홀위치, 빗물받이 등 연결방법, 사용자재 등 시공시 필요한 시공상세도 작성 필요

○ 레진관 사용구간은 준공후 인수 인계시 관망도에 표시를 철저히 하고 향후 관리지침 제시

○ 되메우기 구간임을 감안 부등침하 방지를 위한 관 기초 시공 철저

○ 신설관에 주요부분 시공은 치수방재과에 사전 연락후 직원 입회하에 시공

□ 향후계획

○ 자문위원 지적사항에 대하여 조속히 보완하여 강남구청과 협의 예정

○ 후속공정 및 수방대비 우기전 하수관로 원상복구 완료