문서번호	기전과-7347
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	10/23 이종엽
협조
	주무관		신대중

2015년 겨울철대비 도로기전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

성동도로사업소

기전과

겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 실시

겨울철 동파방지를 대비하여 도로기전시설물에 대하여 안전점검을 실시

하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		추진개요

❍ 추진근거

▷ 도로시설과-2117호(’15.10.23) 2015년 겨울철대비 부속 기전시설 점검계획 통보

▷ 도로시설과-1262호(’15. 1.30) 2015년 도로시설물 부속 기전시설 점검계획

▷ 기전과-827호(’15. 1.21) 2015년 도로기전시설물 유지관리계획

❍ 추진기간

▷ 2015.10.26(月) ~ 11. 13(金) - 3주간

2		안전점검 계획

❍ 대  상 : 도로기전시설물 39개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
39	4	11	9	3	12

❍ 점검반 편성 : 13명

▷ 공업주사 문준호 등 2명, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명(가로등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

▷ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검(동파대비 점검)
수배전반	수배전반의 각종 지시계기 동작상태
배 전 반	배전반의 손상, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

❍ 점검결과 조치계획

▷ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

▷ 시설물 개선대상 : 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비

3		행정사항

❍ 자체점검결과 도로시설과 제출 : 2015.11. 27(金)

첨부 : 1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 기전시설물 점검보고서 및 점검표 1부. 끝.