함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	잠실수중보 상류 취수원 조류 감소에 따른 조류주의보 해제 안내(통보)

1. 한강 잠실수중보 상류구간에 대한 조류주의보 해제(시 물순환정책과-3195호,2015.10.21.) 사항과 관련입니다.

2. 그동안 잠실수중보 상류 취수원 구간에 다량 발생하였던 조류가 수온 하락등의 영향으로 감소하여 정상적인 수질상태로 회복되었고,  취수원에서도 2주(3회)연속 안정적인 수질을 유지함에 따라 그동안 발령하였던 조류주의보를 해제하였음을 알려드립니다.

가. 조류 및 냄새주의보 해제 내역

- 해제일시 : ‘15.10.20(화) 17:00(조류주의보 해제)

- 해제구간 : 잠실수중보 상류구간(한강1구간)

※ 잠실수중보 하류구간 : 조류주의보 유지

- 해제사유 : 한강수계 조류주의보 기준 이하 유지

- 측정결과(서울물연구원 검사결과)

구 분	1구간
	강북		암사		자양		풍납
	10.15	10.19	10.15	10.19	10.15	10.19	10.15	10.19
유해남조류(세포/mL)	30	90	190	80	860	770	450	160
클로로필-a (㎍/L)	7.4	8.5	5.3	7.8	9.5	7.3	5.8	5.0

3. 아울러 향후에도 가뭄영향으로 갈수 현상과 함께 상류댐  방류량 감소 등이 지속될 것으로 보여 원수 수질악화가 예상되므로, 각 사업소에서는 조류 및 냄새물질 등이 급격하게 증가할 수 있음을 감안하여 수질동향 및 분석에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 잠실수중보 상류구간 조류주의보 해제(시 공문) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(정수센터),상수사업소1-8,서울물연구원장
주무관	유준수		수질과장	강성욱		생산부장	10/23 박용철
협조자
시행	수질과-7766	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	대시민공개