문서번호	급수운영과-28190
결재일자	2015.10.23.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
조규환	代양윤선	10/23 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년10월23일)

탐 지 일	2015년 10월 23일 (금요일)		*******
탐지구역	대현산69블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		**
대현산 69블럭	성동구 마장동 459-10	○ 좌동 지번 수도계량기 청음한바 누수징후 있슴 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 19개소 - 중형밸브실 : 22개소 - 소화전 : 27개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗물받이 : 17개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 23일 (금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산44블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 44블럭	광진구 자양동 236-13 239-1,52-169,203-2 195-10,190-10,57-13	○ 누수징후 없슴 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 29개소 - 중형밸브실 : 26개소 - 소화전 : 9개소 - 하수도 : 22개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 25개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 23일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동13블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 13블럭	중랑구 면목동 295-3 192-70,192-21,181-63 178-15,177-128,178-50 181-1,181-3	○ 누수징후 없슴 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 35개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소화전 : 17개소 - 하수도 : 42개소 - 수도계량기 : 45개소 - 빗물받이 : 47개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부.

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.