법정 수도꼭지 수질검사 출장결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	10/23 代김태수

명에 의하여, 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  10.  23.

보고자 :  공업7급  경 택 중

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적: 법정수도꼭지 수질검사

□ 출장일시: 2015. 10. 23.(금) 09:30 ~ 17:00

□ 출 장 자: 공업7급 경택중

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	정수장	급수유형	결과	비 고
*******	********	뚝도	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
****	******	뚝도	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
********	********	뚝도	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
************	********	뚝도	저수조	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*****	*************	암사	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*******	********	뚝도	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*******	********	암사	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)
*****	********	암사	직수	적합	- 미생물검사를 위한 시료채수(100㎖)

□ 조사자의견

-  법정수도꼭지 현장 수질검사 결과(8지점) 먹는물 수질기준(탁도, 수소이온농도, 잔류염소)에 적합하며, 2차 미생물검사(일반세균, 총대장균군, 대장균) 완료 후 그 결과를 관련 기관에 통보하고자 함.

붙   임    법정수도꼭지 수질검사 1부.  끝.