	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(신당)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편  15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 관리 중인 소방용수에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 알립니다.

연번	종 별	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	담당자	확인일자
1	소화전	지상식	1000	청구로 107	제수변 묻힘	사용불가	소방사 김기현	2015.10.23

붙 임 : 소방용수시설 고장 보고서 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	김기현		1팀장	강창륜		119안전센터장	10/23 代강창륜
협조자
시행	신당119안전센터-4093	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화	0222380698	/전송	0222540119	/	kindtongue@seoul.go.kr	/	대시민공개