		강동수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(풍납동 399-20)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029908803	고객접수번호	1012015115047
****	*******	민원신청일	2015년 10월 23일
수용가주소	서울특별시 송파구 올림픽로45길 20 (풍납동) 가정용 ( 05537 송파구 풍납동 399-20 가정용 )
***	***	******	*************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19931118	기물번호	*********15
현장방문일시	10시 10분	*****	***
***	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	- 소출수 검사 결과 정상출수 - 옥내노후급수관 교체 권장 및 지원제도 안내 - 수질검사 결과 녹물 출수 없음

끝.

주무관							류상호				현장민원과장					10/23 이상봉
협조자
시행			현장민원과-19384										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3001							/전송			02-3146-5079					/	tkdgh5856@seoul.go.kr													/	부분공개(6)