보 고 서

(동절기 난방 전환을 위한 팬코일유니트(FCU) 청소 실시)

시 행	원무과-15013
보존기간	년
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	원무팀장	원무과장
	위재영	김은중	10/23 代김은중

우리 어린이병원 설치된 팬코일유니트(FCU) 내부 및 필터 청소를 실시하여

병원내 난방 효율성을 증대시키고 쾌적한 환경을 조성코자 함.

□ 대상설비

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
팬코일 유니트 (FCU)	천정카세트형	302대	2008년	실내 냉난방

□ 작업일시 : 2015. 10. 19 ~ 10. 23 (5일간)

□ 작 업 자 : 병원 시설관리담당 유광훈 외 6명

□ 작업내용(“붙임 1” 작업사진 참조)

- 팬코일유니트(천정형) 내부 청소

- 필터 청소 및 교체작업

- 천정 디퓨져 청소 등

□ 효과

- 팬코일유니트 난방 효율 증대

- 내부 필터 청소로 쾌적한 실내공기 제공

붙임 : 작업 사진 1부. 끝.